
第三章  项目附表
附表一：

	类别
	品名
	货号
	浓度
	效期
	规格
	采购预算

	常规生化类质控品
	质控血清
	HN1530
	正常值（水平2）
	4年
	5ml*20支/盒
	3430

	
	
	HE1532
	病理值（水平3）
	
	5ml*20支/盒
	3430

	
	多项生化质控品
	CB0101
	水平1(低)
	2~8℃保存，效期24个月
	6×5.0ml
	759.5

	
	
	CB0102
	水平2(中)
	
	6×5.0ml
	759.5

	
	
	CB0103
	水平3(高)
	
	6×5.0ml
	759.5

	
	生化分析非定值质控品
	M8310
	水平1（正常值）
	1200天
	12*5ml/盒
	3675

	
	
	M8315
	水平2（异常值）
	
	12*5ml/盒
	3675

	
	液体生化分析非定值质控品（液体）
	M8Y101
	水平1
	3年
	12*5ml/盒
	3920

	
	
	M8Y102
	水平2
	
	12*5ml/盒
	3920

	
	
	M8Y103
	水平3
	
	12*5ml/盒
	3920

	
	（生化）多项复合非定值质控品
	FOC0007-605
	水平1
	3年
	6×5.0ml
	833

	
	
	
	水平2
	
	6×5.0ml
	833

	
	
	
	水平3
	
	6×5.0ml
	833

	特殊生化质控
	特殊生化非定值质控品
	M6011
	水平1（正常值）
	2年
	6*3ml/盒
	8820

	
	
	M6013
	水平2（异常值）
	
	6*3ml/盒
	8820

	
	多项生化非定值质控品Ⅱ
	FCB0201
	水平1 (低)
	2年
	6×3.0ml
	8575

	
	
	FCB0202
	水平2 (中)
	
	6×3.0ml
	8575

	
	
	FCB0203
	水平3 (高)
	
	6×3.0ml
	8575

	
	特殊生化非定值质控品
	FC0002-60101
	水平1
	冻干，2年
	6*1.0mL/盒
	2940

	
	
	FC0002-60102
	水平2
	
	
	2940

	
	特殊生化plus非定值质控品
	FC0028-603
	水平1
	冻干，2年
	6×3.0ml
	8575

	
	
	FC0028-603
	水平2
	
	6×3.0ml
	8575

	
	腺苷脱氨酶非定值质控品
	DC0013-60101
	水平1
	冻干，2年
	6*1.0mL/盒
	1837.5

	
	
	DC0013-60102
	水平2
	
	
	1837.5

	尿生化
	尿液质控品
	AU2352
	水平2（正常值）
	4年
	12支*10ml/盒
	3062.5

	
	
	AU2353
	水平3（异常值）
	
	12支*10ml/盒
	3062.5

	
	尿液生化非定值质控品
	M6051
	水平1
	3年
	6*3.0mL/盒
	857.5

	
	
	M6053
	水平2
	
	
	857.5

	
	尿液多项（尿生化）非定值质控品
	FC0023-6010
	水平1
	液态，2-8℃
	6*10mL/盒
	2156

	
	
	
	水平2
	2年
	
	2156

	生化校准品
	校准血清
	CAL2350
	正常值（水平2）
	30个月
	5ml*20支/盒
	4655

	
	
	CAL2351
	病理值（水平3）
	4年
	
	4655

	特定蛋白
	多项液相蛋白检测用质控品
	PS2682
	低值
	2年
	1ml*3支/盒
	1837.5

	
	
	PS2683
	中值
	
	
	1837.5

	
	
	PS2684
	高值
	
	
	1837.5

	
	特定蛋白质控品
	SP0101
	水平1(低)
	2年
	6×1.0ml
	2817.5

	
	
	SP0102
	水平2(中)
	
	6×1.0ml
	2817.5

	
	
	SP0103
	水平3(高)
	
	6×1.0ml
	2817.5

	
	特种蛋白非定值质控品
	M6021
	水平1
	2年
	6*3ml/盒
	8575

	
	
	M6023
	水平2
	2年
	6*3ml/盒
	8575

	
	特定蛋白非定值质控品
	FC0026-603
	水平1
	2年
	6*3ml/盒
	9310

	
	
	FC0026-603
	水平2
	2年
	6*3ml/盒
	9310

	
	抗链球菌溶血素O质控品
	DC0069-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	1837.5

	
	
	DC0069-60102
	水平2
	
	
	1837.5

	尿特定蛋白
	特种蛋白(尿液特殊蛋白)质控品
	ZYC010-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	4900

	
	
	ZYC010-60102
	水平2
	
	
	4900

	
	尿液蛋白标志物非定值质控品
	M6061
	水平1
	冻干粉，3年
	6*3mL
	8575

	
	
	M6063
	水平2
	
	6*3mL
	8575

	脑脊液
	脑脊液质控品
	CF1500
	低值
	3年
	3ml*10支/盒
	4655

	
	
	CF1501
	高值
	
	
	4655

	
	脑脊液生化非定值质控品
	M6081
	水平1
	冻干粉，3年
	6*3mL
	2082.5

	
	
	M6083
	水平2
	
	6*3mL
	2082.5

	
	脑脊液非定值质控品
	FC0021-60101
	水平1
	液态，1年
	6*3.0mL/盒
	2940

	
	
	FC0021-60102
	水平2
	
	6*3.0mL/盒
	2940

	血脂质控
	脂类多项检测用质控品      （大包装）
	LE2661
	低值
	3年
	3ml*5支/盒
	2401

	
	
	LE2662
	中值
	
	
	2401

	
	
	LE2663
	高值
	
	
	2401

	
	脂类多项检测用质控品      （小包装）
	LE2668
	低值
	3年
	1ml*5支/盒
	1225

	
	
	LE2669
	中值
	
	
	1225

	
	
	LE2670
	高值
	
	
	1225

	
	脂类质控品
	/
	水平1(低)
	2年
	6×1.0ml
	735

	
	
	/
	水平2(中)
	
	6×1.0ml
	735

	
	
	/
	水平3(高)
	
	6×1.0ml
	735

	
	脂类非定值质控品
	M6031
	水平1
	2年
	6×3.0ml
	3552.5

	
	
	M6033
	水平2
	
	6×3.0ml
	3552.5

	
	血脂质控品
	ZYC007-601
	水平1
	液态，2年
	6*1.0mL/盒
	1911

	
	
	ZYC007-601
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	1911

	心肌标志物
	心肌标志物质控
	CQ3259
	低中高三水平装
	4年
	2ml*3支/盒
	1310.75

	
	肌酸激酶同工酶质控品
	CK1212
	临床浓度
	4年
	2ml*10支/盒
	4287.5

	
	液体心肌分析非定值质控品
	M8Y315
	水平1
	液体，-20°C保存3年
	12*5mL
	11025

	
	
	M8Y316
	水平2
	
	12*5mL
	11025

	
	
	M8Y317
	水平3
	
	12*5mL
	11025

	
	液体心肌标志物Ⅱ 非定值质控品
	M8321
	水平1
	液体，-20°C保存3年
	6*3mL
	7840

	
	
	M8322
	水平2
	
	6*3mL
	7840

	
	
	M8323
	水平3
	
	6*3mL
	7840

	
	心肌标志物质控品
	CM0101
	水平1(低)
	24个月
	5×2.0ml
	2817.5

	
	
	CM0102
	水平2(中)
	
	5×2.0ml
	2817.5

	
	
	CM0103
	水平3(高)
	
	5×2.0ml
	2817.5

	
	心肌标志物质控品
	ZYC005-60201
	水平1
	冻干粉，2年
	6*3.0mL/盒
	4655

	
	
	ZYC005-60202
	水平2
	
	6*3.0mL/盒
	4655

	
	心肌三合一非定值质控品
	FC0011-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	1470

	
	
	FC0011-60102
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	1470

	
	肌酸激酶同工酶非定值质控品
	DC0036-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	980

	
	
	DC0036-60102
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	980

	
	B型钠尿肽/N端-B型钠尿肽前体非定值质控品
	FBNP0101
	水平1
	2~8℃保存，效期24个月
	6*1.0ml/盒
	4287.5

	
	
	FBNP0102
	水平2
	
	
	4287.5

	
	
	FBNP0103
	水平3
	
	
	4287.5

	
	N末端-脑利钠肽前体非定值质控品
	DC0034-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	1102.5

	
	
	DC0034-60102
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	1102.5

	
	B型利钠肽非定值质控品
	DC0025-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	1102.5

	
	
	DC0025-60102
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	1102.5

	
	B型钠尿肽/N端-B型钠尿肽前体非定值质控品
	FC0018-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	1666

	
	
	FC0018-60102
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	1666

	
	同型半胱氨酸非定值质控品
	DC0002-60101
	水平1
	液态，2年
	6*1.0mL/盒
	2940

	
	
	DC0002-60102
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	2940

	血气质控品
	血气质控品(非定值)(电极法)
	/
	水平1(低)
	30个月
	30*1.7mL/盒
	1225

	
	
	/
	水平2(中)
	
	30*1.7mL/盒
	1225

	
	
	/
	水平3(高)
	
	30*1.7mL/盒
	1225

	
	血气电解质分析仪用质控品
	/
	水平1(低)
	2年
	30*2mL/盒
	1225

	
	
	/
	水平2(中)
	
	30*2mL/盒
	1225

	
	
	/
	水平3(高)
	
	30*2mL/盒
	1225

	
	
	/
	三水平复合装
	
	15*2ml/盒
	612.5

	糖化类
	糖化血红蛋白（HbA1c）质控品
	HA5072
	正常和高值各2支
	3年
	2*2*0.5 ml/盒
	4287.5

	
	糖化血红蛋白质控品
	TH0101
	水平1(正常)
	2年
	6×0.5ml
	3430

	
	
	TH0102
	水平2(病理)
	
	6×0.5ml
	3430

	
	糖化白蛋白质控品
	GA0101
	水平1(低)
	17个月
	6×1.0mL
	1298.5

	
	
	GA0102
	水平2(中)
	
	6×1.0mL
	1298.5

	
	
	GA0103
	水平3(高)
	
	6×1.0mL
	1298.5

	
	糖化血红蛋白质控品
	ZYC002-60101
	水平1
	液态，2年
	6*1.0mL/盒
	4287.5

	
	
	ZYC002-60102
	水平2
	
	
	4287.5

	
	
	ZYC003-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	3062.5

	
	
	ZYC003-60102
	水平2
	
	
	3062.5

	POCT血糖
	血糖质控品
	GLU0101
	水平1(低)
	16个月
	6×1.0mL
	240.1

	
	
	GLU0102
	水平2(中)
	
	6×1.0mL
	240.1

	
	
	GLU0103
	水平3(高)
	
	6×1.0mL
	240.1

	
	葡萄糖质控品
	ZYC001-60101
	水平1
	液态，2年
	6*1mL/盒
	294

	
	
	ZYC001-60102
	水平2
	
	6*1mL/盒
	294

	微生物
	阴道炎五联检质控品II代
	VM0201
	异常
	1年
	9*0.15ml/盒
	490

	炎症类
	炎症标志物质控品
	IMC0101
	水平1(低)
	2年
	6×2.0mL
	6860

	
	
	IMC0102
	水平2(中)
	
	
	6860

	
	
	IMC0103
	水平3(高)
	
	
	6860

	
	CRP/SAA二合一非定值质控品
	DC0068-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6×1.0mL/盒
	3307.5

	
	
	DC0068-60102
	水平2
	
	6×1.0mL/盒
	3307.5

	
	PCT/IL6二合一非定值质控品
	FC0022-601
	水平1
	冻干粉，2年
	6×1.0mL/盒
	3430

	
	
	FC0022-601
	水平2
	
	6×1.0mL/盒
	3430

	
	C-反应蛋白质控品
	CRP0101
	水平1，2mg/L左右
	24个月
	10*1.0ml/盒
	2450

	
	
	CRP0102
	水平2，5mg/L左右
	
	
	2450

	
	
	CRP0103
	水平3，10mg/L左右
	
	
	2450

	
	
	CRP0104
	水平4，25mg/L左右
	
	
	2450

	
	
	CRP0105
	水平5，50mg/L左右
	
	
	2450

	
	降钙素原质控品
	CT0101
	水平1
	冻干品2~8℃24个月
	10*1.0ml/盒
	3920

	
	
	CT0102
	水平2
	
	
	3920

	
	
	CT0103
	水平3
	
	
	3920

	
	
	CT0104
	水平4
	
	
	3920

	
	降钙素原非定值质控品
	DC0008-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*0.5mL/盒
	1176

	
	
	DC0008-60102
	水平2
	
	6*0.5mL/盒
	1176

	
	C反应蛋白非定值质控品
	DC0010-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	1347.5

	
	
	DC0010-60102
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	1347.5

	
	血清淀粉样蛋白A非定值质控品
	/
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	6125

	
	
	/
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	6125

	
	
	/
	水平3
	
	6*1.0mL/盒
	6125

	
	血清淀粉样蛋白A非定值质控品
	DC0009-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*0.5mL/盒
	1347.5

	
	
	DC0009-60102
	水平2
	
	6*0.5mL/盒
	1347.5

	
	FDP及D-二聚体非定值质控品
	/
	水平1
	12个月
	6*1.0ml/盒
	980

	
	
	/
	水平2
	12个月
	
	980

	
	
	/
	水平3
	12个月
	
	980

	
	D-二聚体质控品
	FDD0201
	水平1
	液态，0℃保存，效期24个月
	10*1.0ml/盒
	4532.5

	
	
	FDD0202
	水平2
	
	
	4532.5

	
	
	FDD0203
	水平3
	
	
	4532.5

	
	
	FDD0204
	水平4
	
	
	4532.5

	
	
	FDD0205
	水平5
	
	
	4532.5

	
	D-二聚体非定值质控品
	DC0007-601
	水平1
	2年
	6*1.0ml/盒
	1666

	
	
	DC0007-601
	水平2
	
	6*1.0ml/盒
	1666

	凝血质控品
	凝血质控品
	NX1
	正常值
	2年
	1ml*10支/盒
	931

	
	
	NX2
	异常值
	2年
	
	931

	
	凝血质控品
	NX0101
	低值
	冻干品2~8℃24个月
	6*1.0ml/盒
	735

	
	
	NX0102
	中值
	
	
	735

	
	
	NX0103
	高值
	
	
	735

	
	凝血质控品
	/
	水平1
	冻干品2~8℃24个月
	1ml*10支/盒
	5757.5

	
	
	/
	水平2
	
	1ml*10支/盒
	5757.5

	
	
	/
	水平3
	
	1ml*10支/盒
	5757.5

	
	血凝非定值质控品
	M8744
	水平1
	3年
	12*1mL
	3307.5

	
	
	M8745
	水平2
	
	12*1mL
	3307.5

	
	
	M8746
	水平3
	
	12*1mL
	3307.5

	
	凝血Ⅱ非定值质控品
	M8101
	水平1
	3年
	12*1mL
	4410

	
	
	M8102
	水平2
	
	12*1mL
	4410

	
	
	M8103
	水平3
	
	12*1mL
	4410

	临床检验类
	胱抑素C质控品
	DC0003-60101
	水平1
	冻干，2年
	6*2.0mL/盒
	4900

	
	
	DC0003-60102
	水平2
	
	6*2.0mL/盒
	4900

	
	
	DC0024-60101
	水平1
	液态，2年
	6*2.0mL/盒
	4900

	
	
	DC0024-60102
	水平2
	
	6*2.0mL/盒
	4900

	
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)质控品(非定值）
	/
	缺乏/正常各3支
	液体，-20°C保存1年
	0.5ml/支
6支/盒
	612.5

	
	尿液非定值质控品
	M8435
	双水平
	液体，900天
	6*2*12mL
	6370

	
	
	M8436
	水平1
	
	12*12mL
	6370

	
	
	M8437
	水平2
	
	12*12mL
	6370

	
	多项目尿液化学分析控制品
	YH-1
	病理值
	效期1年复溶后4℃避光密封5天
	12瓶/盒（冻干粉6瓶，复溶液6瓶）
	441

	
	多项目尿液化学分析控制品（非定值）
	YH-2
	阴性
	效期1年复溶后4℃避光密封5天
	6瓶/盒
	441

	
	尿液干化学分析非定值质控品
	M6101
	阳性
	3年
	6*5mL
	367.5

	
	
	M6103
	阴性
	
	6*5mL
	367.5

	
	粪便隐血质控品（非定值）
	YH-2
	阴性/弱阳性/阳性复合装
	1年
	12瓶/盒（冻干粉6瓶，复溶液6瓶）
	931

	
	粪便隐血非定值质控品
	DC0085-601
	水平1
	2年
	6*1mL
	931

	
	
	
	水平2
	
	
	931

	
	血型定型、抗体筛查及交叉配血质控品
	LB-1
	/
	3个月， 2~8℃储存
	5×3ml/套
	3920

	
	红细胞沉降率非定值质控品
	DC0118-609
	水平1
	液体，2-8°C，1年
	9ml*6瓶
	5145

	
	
	
	水平2
	
	9ml*6瓶
	5145

	
	血细胞分析仪用质控物（希森美康、迈瑞BC6/7系五分类）
	HC5D-B 1502
	高中低值
	效期75天开瓶4℃14天
	6*2.5ml/盒（高中低各2支）
	2940

	
	血细胞分析仪用质控物（希森美康XN系列专用）
	HC5D-B 1516
	高中低值
	效期75天开瓶4℃14天
	6*3ml/盒（高中低各2支）
	4042.5

	
	血细胞分析仪用质控物（库尔特五分类）
	HC5D-C 1504
	高中低值
	效期105天开瓶4℃14天
	6*2.5ml/盒（高中低各2支）
	2940

	
	血细胞分析仪用质控物（迈瑞五分类）
	HC5D-B 1510
	高中低值
	效期75天开瓶4℃14天
	6×3ml/盒（高中低各2）
	3062.5

	
	血细胞分析仪用质控物（ADV五分类）
	HC5D-B 1517
	高中低值
	效期75天开瓶4℃14天
	6×3.5ml/盒（高中低各2）
	3307.5

	免疫类质控品
	免疫质控品
	IA3109
	水平1（低）
	3年
	5ml*12支/盒
	4165

	
	
	IA3110
	水平2（中）
	
	
	4165

	
	
	IA3111
	水平3（高）
	
	
	4532.5

	
	复合免疫分析非定值质控品PLUS
	M8371
	水平1
	1200天
	5ml*12支/盒
	8820

	
	
	M8372
	水平2
	
	
	8820

	
	
	M8373
	水平3
	
	
	8820

	
	内分泌质控品II代
	HM0201
	低值
	冻干品2~8℃24个月
	6*3.0ml/盒
	1568

	
	
	HM0202
	中值
	
	
	1568

	
	
	HM0203
	高值
	
	
	1568

	
	甲状腺功能非定值质控品
	/
	水平1（低）
	冻干品2~8℃36个月
	6*3.0ml/盒
	2107

	
	
	/
	水平2（中）
	
	
	2107

	
	
	/
	水平3（高）
	
	
	2107

	
	肿瘤标志物质控品 II
	TM0301
	水平1（低）
	冻干品2~8℃36个月
	6*3.0ml/盒
	5880

	
	
	TM0302
	水平2（中）
	
	
	5880

	
	
	TM0303
	水平3（高）
	
	
	5880

	
	肿瘤标志物非定值质控品 Ⅲ
	/
	水平1（低）
	冻干品2~8℃36个月
	6*3.0ml/盒
	6860

	
	
	/
	水平2（中）
	
	
	6860

	
	
	/
	水平3（高）
	
	
	6860

	
	肿瘤标志物质控品plus
	FC0016-60201
	水平1
	冻干粉，2年
	6*3.0mL/盒
	6860

	
	
	FC0016-60202
	水平2
	冻干粉，2年
	6*3.0mL/盒
	6860

	
	胃功能标志物非定值质控品
	/
	水平1(低)
	冻干品2~8℃36个月
	6*3.0mL/盒
	6492.5

	
	
	/
	水平2(中)
	
	
	6492.5

	
	
	/
	水平3(高)
	
	
	6492.5

	
	胃蛋白酶原非定值质控品
	FC0009-60101
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	3062.5

	
	
	FC0009-60102
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	3062.5

	
	胃功能3项非定值质控品
	FC0043-601
	水平1
	冻干粉，2年
	6*1.0mL/盒
	3307.5

	
	
	FC0043-601
	水平2
	
	6*1.0mL/盒
	3307.5

	
	产前筛查非定值质控品
	FPS0101
	水平1（低）
	人源基质冻干品，2~8℃保存，效期24个月
	6*1.0ml/盒
	1225

	
	
	FPS0102
	水平2（中）
	
	
	1225

	
	
	FPS0103
	水平3（高）
	
	
	1225

	
	产前筛查室内质控品
	BDS-I-133
	低值（S1）
	-20±5℃保存2年
	9*1.0ml/盒
	1911

	
	
	BDS-I-134
	中值（S2）
	
	
	1911

	
	
	BDS-I-135
	高值（S3）
	
	
	1911

	
	肝纤维化标志物质控品
	HF0101
	水平1
	24个月
	5*3.0ml/盒
	4532.5

	
	
	HF0102
	水平2
	
	
	4532.5

	
	
	HF0103
	水平3
	
	
	4532.5

	
	
	HF0104
	水平4
	
	
	4532.5

	
	
	HF0105
	水平5
	
	
	4532.5

	
	
	HF0106
	水平6
	
	
	4532.5

	
	肝纤维化非定值质控品
	M6301
	水平1
	3年
	6*3.0ml/盒
	4532.5

	
	
	M6303
	水平2
	
	6*3.0ml/盒
	4532.5

	
	抗缪勒管激素质控品
	FAMH0101
	水平1
	24个月
	6*1.0ml/盒
	5267.5

	
	
	FAMH0102
	水平2
	
	
	5267.5

	
	
	FAMH0103
	水平3
	
	
	5267.5

	
	抗缪勒管激素非定值质控品
	M6311
	水平1
	3年
	6*1.0ml/盒
	2940

	
	
	M6312
	水平2
	
	6*1.0ml/盒
	2940

	
	
	M6313
	水平3
	
	6*1.0ml/盒
	2940

	
	抗缪勒管激素非定值质控品
	DC0018
	水平1
	2年
	6*1.0ml/盒
	4410

	
	
	
	水平2
	
	
	4410

	传染病类质控品
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控品
	TORCH-IGG
	阳性
	冻干品2~8℃24个月
	10*1.0ml/盒
	5145

	
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgM抗体质控品
	TORCH-IGM
	阳性
	冻干品2~8℃24个月
	10*1.0ml/盒
	8085

	
	TORCH-IgG抗体非定值质控品
	/
	水平1（阴性）
	
	10*0.5ml/盒
	2572.5

	
	
	/
	水平2（弱阳）
	
	10*0.5ml/盒
	2572.5

	
	TORCH-IgM抗体非定值质控品
	/
	水平1（阴性）
	
	10*0.5ml/盒
	4042.5

	
	
	/
	水平2（弱阳）
	
	10*0.5ml/盒
	4042.5

	
	乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品
	ID0101
	低水平
	液态-20℃24个月
	20*1.0ml/盒
	833

	
	
	ID0102
	中水平
	
	
	833

	
	
	ID0103
	高水平
	
	
	833

	
	乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品
	ID0201
	低水平
	液态-20℃24个月
	20*1.0ml/盒
	833

	
	
	ID0202
	中水平
	
	
	833

	
	
	ID0203
	高水平
	
	
	833

	
	乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品
	ID0301
	低水平
	液态-20℃24个月
	20*1.0ml/盒
	833

	
	
	ID0302
	中水平
	
	
	833

	
	
	ID0303
	高水平
	
	
	833

	
	乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品
	ID0401
	低水平
	液态-20℃24个月
	20*1.0ml/盒
	833

	
	
	ID0402
	中水平
	
	
	833

	
	
	ID0403
	高水平
	
	
	833

	
	乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品
	ID0501
	低水平
	液态-20℃24个月
	20*1.0ml/盒
	833

	
	
	ID0502
	中水平
	
	
	833

	
	
	ID0503
	高水平
	
	
	833

	
	丙型肝炎病毒抗体检测用质控品
	ID0801
	低水平
	液态-20℃24个月
	20*0.5ml/盒
	710.5

	
	
	ID0802
	中水平
	
	
	710.5

	
	
	ID0803
	高水平
	
	
	710.5

	
	梅毒特异性抗体检测用质控品
	ID0701
	低水平
	液态-20℃24个月
	20*1.0ml/盒
	833

	
	
	ID0702
	中水平
	
	
	833

	
	
	ID0703
	高水平
	
	
	833

	
	人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品
	ID0601
	低水平
	液态-20℃24个月
	20*1.0ml/盒
	1715

	
	
	ID0602
	中水平
	
	
	1715

	
	
	ID0603
	高水平
	
	
	1715

	
	乙型肝炎病毒前S1抗原非定值质控品
	/
	水平1
	液态-20℃24个月
	10*1.0ml/盒
	5145

	
	
	/
	水平2
	
	
	5145

	
	
	/
	水平3
	
	
	5145

	
	甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品
	FID1001
	水平1
	液态-20℃24个月
	10×1.0ml
	4900

	
	
	FID1002
	水平2
	
	
	4900

	
	
	FID1003
	水平3
	
	
	4900

	
	戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品
	FID1201
	水平1
	液态-20℃24个月
	10×1.0ml
	3552.5

	
	
	FID1202
	水平2
	
	
	3552.5

	
	
	FID1203
	水平3
	
	
	3552.5

	
	乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控液
	ID090901
	水平1（阴性）
	液态-20℃24个月
	6×3.0ml
	4410

	
	
	ID090902
	水平2（弱阳）
	
	
	4410

	
	
	ID090903
	水平3（中阳）
	
	
	4410

	
	
	ID090904
	水平4（强阳）
	
	
	4410

	
	乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液
	ID091001
	水平1（阴性）
	液态-20℃24个月
	6×3.0ml
	4410

	
	
	ID091002
	水平2（弱阳）
	
	
	4410

	
	
	ID091003
	水平3（中阳）
	
	
	4410

	
	
	ID091004
	水平4（强阳）
	
	
	4410

	
	传染病复合阴性非定值质控品
	FID0101
	阴性
	液态-20℃36个月
	6×3.0ml
	4410

	
	传染病复合非定值质控品Ⅰ
	FID0201
	水平1
	液态-20℃36个月
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0202
	水平2
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0203
	水平3
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0204
	水平4
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0205
	水平5
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0206
	水平6
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0207
	水平7
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0208
	水平8
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0209
	水平9
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0210
	水平10
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0211
	水平11
	
	6×3.0ml
	4410

	
	传染病复合非定值质控品Ⅱ
	FID0301
	水平1
	液态-20℃36个月
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0302
	水平2
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0303
	水平3
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0304
	水平4
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0305
	水平5
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0306
	水平6
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0307
	水平7
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0308
	水平8
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0309
	水平9
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0310
	水平10
	
	6×3.0ml
	4410

	
	
	FID0311
	水平11
	
	6×3.0ml
	4410

	
	乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质）
	KB-001
	0.2IU/ml
	2年
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-002
	0.5IU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-003
	1 IU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-004
	2 IU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-005
	4 IU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	乙型肝炎表面抗体(HBsAb)血清(液体)标准物质
	KB-006
	10mIu/ml
	2年
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-007
	30mIu/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清（液体）标准物质
	KB-008
	1 NCU/ml
	2年
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-009
	2 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-010
	4 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	乙型肝炎e抗体(HBeAb)血清(液体)标准物质
	KB-011
	1 NCU/ml
	2年
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-012
	2 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-013
	4 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-014
	8 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清(液体)标准物质
	KB-015
	0.25 IU/ml
	2年
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-016
	0.5 IU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-017
	1 IU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KB-018
	2 IU/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	丙型肝炎病毒抗体(HCV Ab〕系列血清(液体)标准物质
	KC-001
	1 NCU/ml
	2年
	0.5ml/支
	36.75

	
	
	KC-002
	2 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	36.75

	
	
	KC-003
	4 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	36.75

	
	
	KC-004
	8 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	36.75

	
	
	KC-005
	0.2 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	36.75

	
	
	KC-006
	0.5 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	36.75

	
	人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体（抗HIV-Ⅰ）血清（液体）标准物质
	KI-001
	1 NCU/ml
	2年
	1ml/支
	83.3

	
	
	KI-002
	2 NCU/ml
	
	1ml/支
	83.3

	
	
	KI-003
	4 NCU/ml
	
	1ml/支
	83.3

	
	
	KI-004
	8 NCU/ml
	
	1ml/支
	83.3

	
	
	KI-005
	0.2 NCU/ml
	
	1ml/支
	83.3

	
	
	KI-006
	0.5 NCU/ml
	
	1ml/支
	83.3

	
	梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）标准物质
	KT-001
	6mIU (1NCU)/ml
	2年
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KT-002
	12mIU(2NCU)/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KT-003
	21mIU(4NCU)/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	KT-004
	3mIU(0.5NCU)/ml
	
	0.5ml/支
	24.5

	
	梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）质控品
	/
	40mIU /ml
	2年
	0.5ml/支
	24.5

	
	
	/
	80mIU /ml
	2年
	0.5ml/支
	24.5

	
	梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）标准物质
	KT-006
	200mIU(TP非1NCU)/ml
	2年
	0.5ml/支
	441

	
	
	KT-007
	400mIU(TP非2NCU)/ml
	
	0.5ml/支
	441

	
	梅毒非特异性抗体（非定值质控品）
	/
	1：2浓度
	2年
	0.5ml*6/盒
	514.5

	
	甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品
	KA-001
	2 NCU/ml
	2年
	0.5ml/支
	49

	
	
	KA-002
	4 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	49

	
	
	KA-004
	8 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	49

	
	
	KA-003
	40 NCU/ml
	
	0.5ml/支
	49

	
	戊型肝炎病毒IgM抗体（HEV IgM）血清（液体）质控品
	KE-001-1
	0.5U/ml
	2年
	0.5ml/支
	122.5

	
	
	KE-001
	1U/ml
	
	0.5ml/支
	122.5

	
	戊型肝炎IgM抗体（HEV IgM）血清（液体）标准物质
	KE-002
	2U/ml
	2年
	0.5ml/支
	122.5

	
	抗HEV IgG
	KE-003
	0.2U/ml
	2年
	0.5ml/支
	122.5

	
	
	KE-004
	0.5U/ml
	
	0.5ml/支
	122.5

	
	血筛四项系列血清A
	KX-001
	HBsAg 0.5IU/ml+抗HCV 2NCU/ml+抗HIV-I4NCU/ml+抗TP 12mIU/ml
	2年
	3ml×10支/袋
	3920

	
	血筛四项系列血清B
	KX-002
	HBsAg 1IU/ml+抗HCV 1NCU/ml+抗HIV-I 1NCU/ml+抗TP 12mIU/ml
	
	3ml×10支/袋
	3920

	
	血筛四项系列血清G
	KX-003
	HBsAg 0.2IU/ml+抗HCV 2NCU/ml+抗HIV 4NCU/ml+抗TP 12mIU/ml
	
	3ml×10支/袋
	3920

	
	血筛四项系列血清H
	KX-004
	HBsAg 0.5IU/ml+抗HCV 0.5NCU/ml+抗HIV 0.5NCU/ml+抗TP 6mIU/ml
	
	3ml×10支/袋
	3920

	
	血筛四项系列血清I
	KX-005
	HBsAg 0.2IU/ml+抗HCV0.2NCU/ml+抗HIV0.2NCU/ml+抗TP 3mIU/ml
	
	3ml×10支/袋
	3920

	
	血筛四项系列血清J
	KX-006
	HBsAg 0.2IU/ml+抗HCV0.5NCU/ml+抗HIV0.5NCU/ml+抗TP 6mIU/ml
	
	3ml×10支/袋
	3920

	
	血筛四项系列血清K
	KX-007
	HBsAg 0.2IU/ml+抗HCV0.2NCU/ml+抗HIV0.5NCU/ml+抗TP 3mIU/ml
	
	3ml×10支/袋
	3920

	
	阴性质控（非定值）
	YX-1
	/
	2年
	0.5ml/支
	49

	新冠质控
	2019 新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-304
	S0/S1/S2可选
	2年
	0.5ml* 20管/盒
	6370

	
	新型冠状病毒核糖核酸非定值质控品
	FHS0101
	水平1（阴性）
	液态，-20℃保存，效期24个月
	10*1.0ml/盒
	5880

	
	
	FHS0102
	水平2（1000cp/mL）
	
	
	5880

	常用PCR分子类质控品
	HBV DNA
	KH-002
	S2  (4.6x106)
	2年
	0.5ml/支
	49

	
	
	KH-004
	S4  (5.9x104)
	
	0.5ml/支
	49

	
	
	KH-005
	S5  (1.41x103)
	
	0.5ml/支
	49

	
	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸
（HBV DNA）血清
（液体）室内质控品
	BDS-IQC-001
	高值（S4）1.00E+06～1.00E+07 IU/ml
	2年
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-002
	中值（S3）1.00E+05～1.00E+06 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-003
	低值（S2）1.00E+04～1.00E+05 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-004
	临界（S1）1.00E+03～1.00E+04 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-136
	L1   500 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-137
	L2   200 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-215
	L3   100 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-138
	L4    50 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	丙型肝炎病毒核糖核酸
（HCV RNA）血清
（液体）室内质控品
	BDS-IQC-005
	高值（S3）1.00E+05～1.00E+06 IU/ml
	2年
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-006
	中值（S2）1.00E+04～1.00E+05 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-007
	低值（S1）1.00E+03～1.00E+04 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-142
	L1   500 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-143
	L2   200 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	
	BDS-IQC-216
	L3   100 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	1837.5

	
	HBV DNA\HCV RNA混合(液体)质控品
	BDS-IQC-118
	高值1.00E+05～1.00E+06 IU/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	6615

	
	
	BDS-IQC-119
	中值1.00E+04～1.00E+05 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	6615

	
	
	BDS-IQC-120
	低值1.00E+03～1.00E+04 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	6615

	
	HBV DNA\HCV RNA\HIV1 RNA混合(液体)质控品
	BDS-IQC-223
	高值1.00E+05～1.00E+06 IU/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	7840

	
	
	BDS-IQC-224
	中值1.00E+04～1.00E+05 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	7840

	
	
	BDS-IQC-225
	低值1.00E+03～1.00E+04 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	7840

	
	EB病毒脱氧核糖核酸(EBV DNA)液体室内质控品
	BDS-IQC-050
	高值1.00E+05～1.00E+06 IU/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-051
	中值1.00E+04～1.00E+05 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-052
	低值1.00E+03～1.00E+04 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	人巨细胞病毒脱氧核糖核酸
（HCMV DNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-025
	高值1.00E+05～1.00E+06 IU/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-026
	中值1.00E+04～1.00E+05 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-027
	低值1.00E+03～1.00E+04 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	肺炎支原体脱氧核糖核酸
(MP DNA)液体室内质控品
	BDS-IQC-008
	高值1.00E+06～1.00E+07 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-009
	中值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-010
	低值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	淋球菌脱氧核糖核酸（NGH DNA)液体室内质控品
	BDS-IQC-012
	高值1.00E+06～1.00E+07 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-013
	中值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-014
	低值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	沙眼衣原体脱氧核糖核酸
（CT DNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-022
	高值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-023
	中值1.00E+04～1.00E+05copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-024
	低值1.00E+03～1.00E+04copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	解脲脲原体脱氧核糖核酸
（UU DNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-028
	高值1.00E+06～1.00E+07 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-029
	中值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-030
	低值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	CT DNA\UU DNA\NGH DNA混合液体室内质控品
	BDS-IQC-113
	中值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-114
	低值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸  （HPV DNA）混合型质控品
	BDS-IQC-133-2
	高值1.00E+06～1.00E+07 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-133-1
	中值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-133-3
	低值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	人乳头瘤病毒16型脱氧核糖核酸（HPV16 DNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-016
	高值1.00E+06～1.00E+07 IU/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-017
	中值1.00E+05～1.00E+06 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-018
	低值1.00E+04～1.00E+05 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	人乳头瘤病毒18型脱氧核糖核酸（HPV18 DNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-019
	高值1.00E+06～1.00E+07 IU/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-020
	中值1.00E+05～1.00E+06 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-021
	低值1.00E+04～1.00E+05 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	人乳头瘤病毒16、18型脱氧核糖核酸液体室内质控品
	BDS-IQC-037
	高值1.00E+06～1.00E+07 IU/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	3920

	
	
	BDS-IQC-038
	中值1.00E+05～1.00E+06 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	3920

	
	
	BDS-IQC-039
	低值1.00E+04～1.00E+05 IU/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	3920

	
	人乳头瘤病毒6型脱氧核糖核酸液体室内质控品
	BDS-IQC-041
	高值1.00E+06～1.00E+07 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-042
	中值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-043
	低值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	人乳头瘤病毒11型脱氧核糖核酸液体室内质控品
	BDS-IQC-044
	高值1.00E+06～1.00E+07 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-045
	中值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-046
	低值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	人乳头瘤病毒6、11型脱氧核糖核酸液体室内质控品
	BDS-IQC-047
	高值1.00E+07～1.00E+08 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	392

	
	
	BDS-IQC-048
	中值1.00E+06～1.00E+07copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	3920

	
	
	BDS-IQC-049
	低值1.00E+05～1.00E+06copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	3920

	
	单纯疱疹病毒I型脱氧核糖核酸（HSV I DNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-031
	高值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-032
	中值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-033
	低值1.00E+03～1.00E+04 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	单纯疱疹病毒Ⅱ型脱氧核糖核酸（HSVⅡ DNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-034
	高值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-035
	中值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-036
	低值1.00E+03～1.00E+04 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	B族链球菌脱氧核糖核酸（GBS DNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-165
	低值1.00E+03～1.00E+04 IU/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	结核杆菌脱氧核糖核酸
（TB DNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-060
	高值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-059
	中值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	
	BDS-IQC-058
	低值1.00E+03～1.00E+04 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	2940

	
	风疹病毒核糖核酸
（RV RNA）液体室内质控品
	BDS-IQC-063
	高值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-062
	中值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-061
	低值1.00E+03～1.00E+04 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	风疹/麻疹病毒核糖核酸混合液体室内质控品
	BDS-IQC-260
	高值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-261
	中值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-262
	低值1.00E+03～1.00E+04 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	肠道病毒71型核糖核酸
(EV71 RNA)液体室内质控品
	BDS-IQC-064
	高值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-065
	中值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-066
	低值1.00E+03～1.00E+04 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	肠道病毒通用型核糖核酸
(EV RNA)液体室内质控品
	BDS-IQC-115
	高值1.00E+05～1.00E+06 copies/ml
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-116
	中值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	
	BDS-IQC-117
	低值1.00E+03～1.00E+04 copies/ml
	
	0.5ml/管，20管/盒
	5390

	
	α地中海贫血基因诊断阳性质控品
	BDS-IQC-054
	可选
基因型 -α3.7/αα； -α4.2/αα； -SEA/-α3.7；-SEA/αα；-SEA/-α4.2；-α3.7/-α4.2等
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	10780

	
	β地中海贫血基因诊断
阳性质控品
	BDS-IQC-055
	可选
基因型 β-28/βN； βCD17/βN；βCD41-42/βN；βIVS-2-654/βN；
βCD26/βN；等
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	10780

	
	α、β地中海贫血基因诊断
正常质控品
	BDS-IQC-057
	正常人，全血, ββ/ββ
	1年
	0.5ml/管，20管/盒
	10780

	
	无创产前基因检测：21、13、18染色体数目异常液体质控品
	BDS-IQC-100
	可选
基因型 21、13、18染色三体
	1年
	0.7ml/管，10管/盒
	14700




