
评分标准

总得分 = 价格分（30 分）+ 技术参数分（45 分）+ 商务及售后服务分（25 分），总分 100 分。

一、价格分（30 分）

以有效投标文件中的最低投标报价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得 30 分。

其他投标人的价格分计算公式：价格得分 =（评标基准价 / 投标报价）×30，计算结果保留 2 位小数。

投标报价超出项目预算（15.45 万元），或未包含运输、装卸、调试、税费等全部费用的，按无效投标处理。

二、技术参数分（45 分）

（一）电脑中频治疗仪（15 分）

核心参数达标（8 分）

中频频率（最小≤2kHz、最大≥8kHz）、低频调制频率（最大≥150Hz）（2 分，1 项不满足不得分）；

输出电流（最大≥100mA）、输出电流稳定度（≤5%）（2 分，1 项不满足不得分）；

输出通道（≥4 个）、热输出通道（≥4 个）（2 分，1 项不满足不得分）；

具备≥99 种处方、温度控制功能（可调可开关）（2 分，1 项不满足不得分）。

基本参数及配置（7 分）

干扰电流频率（≥4kHz）、差频频率（最大≥100Hz）、热输出温度（最高≥50℃）等符合要求（4 分，每 1 项不达标扣 1 分，扣完为止）；

调制波形、调制方式、动态节律、差频变化周期等符合要求（3 分，每 1 项不达标扣 0.5 分，扣完为止）。

（二）中药熏蒸机（15 分）

核心参数达标（8 分）

双通道设计（微电脑独立控制）、预热及治疗功率 4 档可调（2 分，1 项不满足不得分）；

大尺寸液晶屏显示、喷头双腔隔热设计（需提供专利佐证）（2 分，1 项不满足不得分）；

入选国家中医药管理局 “中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011 版第一批）”（提供文件）（2 分，不满足不得分）；

取得计算机软件著作权、缺液报警及自动停止加热功能（2 分，1 项不满足不得分）。

基本参数及配置（7 分）

预热温度（40℃～90℃）、加热时间（≤15 分钟）、治疗时间（1-35 分钟可调）等符合要求（4 分，每 1 项不达标扣 1 分，扣完为止）；

喷杆四轴旋转、排液管路直径≥23mm、设备输入功率 1800W 等符合要求（3 分，每 1 项不达标扣 1 分，扣完为止）。

（三）智能温热牵引系统（15 分）

核心参数达标（8 分）

内置式碳纤维腰部加热器（5 级可调）、颈部碳纤丝加热带（5 级可调）（2 分，1 项不满足不得分）；

双颈牵配置、牵引力（1~99Kg，自动检测 + 补偿）（2 分，1 项不满足不得分）；

上身固定（腋下摆臂 + 胸部固定带）、德国原装阻尼器（2 分，1 项不满足不得分）；

紧急停止开关（颈腰均配）、自动故障检测功能（2 分，1 项不满足不得分）。

基本参数及配置（7 分）

牵引模式（主副 / 连续 / 间歇）、牵引力 / 时间数字设定及记忆功能等符合要求（4 分，每 1 项不达标扣 1 分，扣完为止）；

床面环保阻燃皮革、双色数码管显示、电源及功率符合要求（3 分，每 1 项不达标扣 1 分，扣完为止）。

三、商务及售后服务分（25分）

（一）企业资质及荣誉（5分）

具备有效的营业执照及医疗器械经营相关资质（2 分，资质不全或过期扣 1-2 分，无则不得分）；

未被 “信用中国” 列入失信被执行人等名单，无政府采购严重违法失信记录（2 分，有 1 项违规不得分，轻微异常已整改扣 1 分）；

近 3 年获得医疗器械行业相关荣誉，或有二级及以上医院同类设备供货业绩（需提供合同复印件）（1 分，有则得分，无则不得分）。

（二）交付及安装（5 分）

交付时效：承诺签订合同后 30 日内完成安装调试并验收合格（2 分，承诺时间越短得分越高，超 30 日不得分）；

安装方案质量（3 分）：根据方案完善度、可操作性、培训计划合理性主观评分，方案详细周全得分高，简陋无具体内容得分低。

（三）售后服务（15分）

1. 评分依据

综合评估售后服务保障能力，包括质保及延伸服务、故障响应效率、服务承诺及保障体系完善度，按表现分档次评分。

2. 各档次评分标准

详细（15 分）：质保及延伸服务超基础要求，技术支持和定期维护明确；3 小时内响应、6 小时内到场，24 小时未修复提供同配置备用设备；服务承诺完整，回访及投诉机制规范，应急方案可操作性强。

一般（10 分）：质保及延伸服务基本达标，部分细节表述不清；故障响应处理满足日常需求，复杂情况效率可能受影响；服务承诺含关键信息，客户服务体系或应急方案完善度不足。

较差（5 分）：质保及延伸服务仅达最低要求或核心承诺缺失；故障响应不及时，无备用设备保障；服务承诺模糊，客户服务机制不健全，应急方案无实际价值。



