附件  采购需求(维保清单)

说明：

1.为保证项目服务质量及维保真实性，参与投标的公司需提供原厂对本次维保的授权服务函（加盖厂商公章或有效投标专用章）。

2.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

| 桂平市中医医院信息化核心设备及网络2026年度维保采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、机房核心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | 华三 | LS-7506E-X | 210235A1QPX20A00003C | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 内网数据中心服务器交换机 | 华三 | LS-5560X-54C-EI | 210235A1XC9209Q00193 | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 2 | 台 |  |
| 3 | UPS主机维保服务 | 维谛 | ITA2-30kVA | / | 1、整机 UPS主机设备1年硬件质保服务（不含蓄电电池，合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 3、质保期内提供蓄电池充放电测试、蓄电池漏液情况检查、降低电池因损耗过高导致自燃等风险。 4、质保期内常用易损配件保障、故障快速抢修服务； 5、质保期内提供设备功能的使用培训、故障查看、消除培训。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 空调维保服务 | 维谛 | P1040DA036HL12S1D000PA033 & LSF52-R3L | / | 1、空调设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 3、质保期内提供设备全面巡检服务，制冷情况、运行状态、告警排查、漏水检查，日常运维注意事项培训。 4、质保期内提供2次/年的室外机清洗、滤网清洗、冷凝水管路疏通服务。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 上网行为管理 | 深信服 | AC-1000-B1500Y | 076B286D | 1、一年软件版本升级、URL规则库升级； 2、质保期内整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 3、质保期内原厂7*24小时400在线技术服务； 4、质保期内提供日志异常、告警问题、安全策略配置服务。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 数据中心防火墙 | 深信服 | AF-1000-B1600 | C1C2E518 | 1、一年软件版本升级、URL规则库升级； 2、质保期内整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 3、质保期内原厂7*24小时400在线技术服务； 4、质保期内提供日志异常、告警问题、安全策略配置服务。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 动环监控系统 | 信锐 | NAC6200-LOT | / | 1、物联网控制器； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 信锐 | YD2060-J1K-A | / | 1、电量监测仪； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 信锐 | JTY-GD-T12 | / | 1、光电烟感探测器； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 3 | 个 |  |
|  |  | 信锐 | SI-MD-PIR-MW-M1-ASD | / | 1、红外人体感应； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 信锐 | SH-1000-GL | / | 1、设备监控驱动模块； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 6 | 套 |  |
|  |  | 信锐 | SI-WLD-CT-M0-ASD | / | 1、漏水传感器； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 3 | 台 |  |
|  |  | 信锐 | LBS-1000-2L | / | 1、室内无线网关； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 信锐 | SI-DAS-M2500 | / | 1、数据采集主机； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 信锐 | SI-IRC-01-L | / | 1、红外控制器； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 信锐 | WS-TH-01-L | / | 1、温湿度传感器； 2、一年硬件质保； 3、7*24小时在线技术服务。 | 3 | 台 |  |
| 8 | 华三路由器 | 华三 | MSR830-6BHI-WiNet | / | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 应急数据上报服务器 | 华三 | H3C-UNiServer-R4900-G3 | 210235A2CR620BF0030Z | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 网络管理平台（IMC）服务器 | 华三 | H3C-UNiServer-R4900-G3 | 210235A2CR620BF002LB | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 金算盘服务器 | IBM | system x3850 X6 | J32MBRK | 1、整机设备1年硬件维保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内7*24原厂400技术支持服务； 3、固件的升级及驱动的下载； 4、硬件故障的报修及原厂配件上门更换服务等； | 1 | 台 |  |
| 12 | 互联互通服务器 | IBM | system x3650 M5 | J32CZ65 | 1、整机设备1年硬件维保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内7*24原厂技术支持服务； 3、固件的升级及驱动的下载； 4、硬件故障的报修及原厂配件上门更换服务等； | 1 | 台 |  |
| 13 | PACS服务器 | IBM | system x3650 M5 | J33XNH7 | 1、整机设备1年硬件维保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内7*24原厂技术支持服务； 3、固件的升级及驱动的下载； 4、硬件故障的报修及原厂配件上门更换服务等； | 1 | 台 |  |
| 14 | PACS存储 | IBM | Storwize V3700 | 7823579 | 1、整机设备1年硬件维保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内7*24原厂技术支持服务； 3、固件的升级及驱动的下载； 4、硬件故障的报修及原厂配件上门更换服务等； | 1 | 台 |  |
| 15 | PACS存储-扩展柜 | IBM | Storwize V3700 | / | 1、整机设备1年硬件维保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内7*24原厂技术支持服务； 3、固件的升级及驱动的下载； 4、硬件故障的报修及原厂配件上门更换服务等； | 1 | 台 |  |
| 16 | 网神网闸 | 网神 | G1500-E026P-D | 1410AD907574186299266F43D739AE69 | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 山特UPS主机 | 山特 | 3C15KS | F101-A6006040029 | 1、整机 UPS主机设备1年硬件质保服务（不含蓄电电池，合同签订之日起算）； 2、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 3、质保期内提供蓄电池充放电测试、蓄电池漏液情况检查、降低电池因损耗过高导致自燃等风险。 4、质保期内常用易损配件保障、故障快速抢修服务； 5、质保期内提供设备功能的使用培训、故障查看、消除培训。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 电子票据服务器（前置服务器） | 华三 | H3C-UNiServer-R4900-G3 | 210235A2CR621AF0051H | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 桂核酸3服务器 | 华三 | H3C-UNiServer-R4900-G3 | 210235A2CR621CF004TN | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 电子健康卡服务器 | 华三 | H3C-UNiServer-R4900-G3 | 210235A2CR621AF00514 | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 医保前置服务器 | 华三 | H3C-UNiServer-R4900-G3 | 210235A2CR621AF0051D | 1、整机设备1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 超融合一体机 | 深信服 | aServer-R-2105 | / | 1、、含3台一体主机1年硬件质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、含虚拟化软件平台1年质保服务（合同签订之日起算1年内有效）； 2、质保期内 提供原厂7*24小时400在线技术服务； 3、质保期内设备故障排查、坏件免费上门维修、更换； 4、质保期内设备损坏无法正常运行，提供备用件替换临时恢复业务，保障业务系统的平稳运行。 | 1 | 套 |  |
| 23 | 网络系统保障服务 | 国产 | 网络技术服务 | / | 基础网络服务 1、网络拓扑图更新，网络联调； 2、设备管理，楼层接入交换机统计管理； 3、快速识别并解决网络连接中断、性能下降、设备故障等问题，确保最小化服务中断时间； 4、IP段统计，按客户使用需求进行网络联调； 5、通过合理的配置策略优化网络速率； 安全设备 1、按要求安全策略配置； 2、网络安全状态评估； 3、护网行动值守； 4、系统补丁管理，补丁更新； 5、安全防护的漏洞分析与管理：通过漏洞扫描工具识别系统安全漏洞； 6、日志事件分析与处置：实时针对异常流量分析、攻击日志和病毒日志分析； 服务器资源管理 1、服务器资源监测，资源使用情况监控； 2、梳理服务器相关资源，虚拟机创建、资源规划； 设备资产管理 1、网络设备资产分布管理、记录、统计； 2、设备信息记录：型号配置、IP地址、设备序列号、端口号、操作系统、应用系统等记录； 3、资产安装、设备手册资料、常见问题处理技术文档资料记录； 其他服务 1、重要节日等需要提供临时性的保障服务时，提供保障值守服务，保障服务范围内的系统正常运行；2、运维培训，对基础环境、资产梳训，通过指导、操作手册等对院方人员进行培训； 3、提供应急演练配合服务、市级、区级的信息安全攻防演练值守等服务； 4、季度巡检服务：定期对网络信息设备进行全面巡检服务，输出风险问题及整改方案建议； 5、专人对接服务，7*24小时应急服务在现服务，严重故障自上报起6个小时到现场； | 1 | 项 |  |