## 封-1招标工程量清单
桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造
工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造
工程
招标工程量清单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 急诊楼
1.2 | 5号楼
1.3 | 洗涤中心
1.4 | 高压氧舱及二农贸病历仓库楼
1.5 | 室外环管
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
急诊楼
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
5号楼
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
洗涤中心
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
高压氧舱及二农贸病历仓库楼
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
室外环管
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
急诊楼
分部分项工程
| 4. | B4 应急照明系统
1 | 030412001001 | 双头应急照明灯 | 套 | 78
2 | 030412001002 | 单向应急疏散指示灯 | 套 | 31
3 | 030412001003 | 安全出口标准灯 | 套 | 12
4 | 030412001004 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 12
5 | 030414007001 | 应急照明集中电源 | 套 | 1
6 | 030411004001 | 应急照明线 WDZN-BY-2.5 | m | 1317.72
7 | 030411001001 | 配管 镀锌钢管SC20 | m | 658.86
| 9. | B9 室内消火栓系统
8 | 030901002001 | 消火栓钢管DN50管更换DN65管 | m | 29.60
9 | 030901013001 | 灭火器 手提式干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 36.00
10 | 030901013002 | 灭火器箱（空箱） | 个 | 18
11 | 031201001001 | 管道刷油 防锈漆两遍调和漆两遍 | ㎡ | 6.04
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
5号楼
分部分项工程
| 4. | B4 应急照明系统
12 | 030412001005 | 双头应急照明灯 | 套 | 34
13 | 030412001006 | 单向应急疏散指示灯 | 套 | 21
14 | 030412001007 | 安全出口标准灯 | 套 | 7
15 | 030412001008 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 5
16 | 030414007002 | 应急照明集中电源 | 套 | 1
17 | 030411004002 | 应急照明线 WDZN-BY-2.5 | m | 1137.57
18 | 030411001002 | 配管 镀锌钢管SC20 | m | 323.19
| 9. | B9 室内消火栓系统
19 | 030901002002 | 消火栓管 镀锌钢管DN65 | m | 6.72
20 | 030901002003 | 消火栓管 镀锌钢管DN100 | m | 133.44
21 | 030901010001 | 室内消火栓 | 套 | 14
22 | 桂031003020001 | 蝶阀 DN65 | 个 | 2
23 | 桂031003020002 | 蝶阀 DN100 | 个 | 10
24 | FC0102009001 | 自动排气阀阀 DN15 | 个 | 1
25 | 030901013003 | 灭火器 手提式干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 28.00
26 | 030901013004 | 灭火器箱（空箱） | 个 | 14
27 | 031201001002 | 管道刷油 防锈漆两遍调和漆两遍 | ㎡ | 43.26
28 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 104.52
29 | 031201003001 | 金属结构刷油 防锈漆两遍调和漆两遍 | kg | 104.52
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
洗涤中心
分部分项工程
| 4. | B4 应急照明系统
30 | 030412001009 | 双头应急照明灯 | 套 | 29
31 | 030412001010 | 单向应急疏散指示灯 | 套 | 18
32 | 030412001011 | 安全出口标准灯 | 套 | 1
33 | 030412001012 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 1
34 | 030414007003 | 应急照明集中电源 | 套 | 1
35 | 030411004003 | 应急照明线 WDZN-BY-2.5 | m | 939.96
36 | 030411001003 | 配管 镀锌钢管SC20 | m | 264.32
| 9. | B9 室内消火栓系统
37 | 030901002004 | 消火栓管 镀锌钢管DN65 | m | 6.69
38 | 030901002005 | 消火栓管 镀锌钢管DN100 | m | 97.54
39 | 030901010002 | 室内消火栓 | 套 | 6
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
40 | 桂031003020003 | 蝶阀 DN65 | 个 | 1
41 | 桂031003020004 | 蝶阀 DN100 | 个 | 4
42 | FC0102009002 | 自动排气阀阀 DN15 | 个 | 1
43 | 030901013005 | 灭火器 手提式干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 12.00
44 | 030901013006 | 灭火器箱（空箱） | 个 | 6
45 | 031201001003 | 管道刷油 防锈漆两遍调和漆两遍 | ㎡ | 31.99
46 | 031002001002 | 管道支架 | kg | 77.33
47 | 031201003002 | 金属结构刷油 防锈漆两遍调和漆两遍 | kg | 77.33
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
高压氧舱及二农贸病历仓库楼
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 4. | B4 应急照明系统
48 | 030412001013 | 双头应急照明灯 | 套 | 3
49 | 030412001014 | 安全出口标准灯 | 套 | 1
50 | 030412001015 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 1
51 | 030414007004 | 应急照明集中电源 | 套 | 1
52 | 030411004004 | 应急照明线 WDZN-BY-2.5 | m | 37.20
53 | 030411001004 | 配管 镀锌钢管SC20 | m | 18.60
| 9. | B9 室内消火栓系统
54 | 030901013007 | 灭火器 手提式干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 6.00
55 | 030901013008 | 灭火器箱（空箱） | 个 | 6
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
室外环管
分部分项工程
| 9. | B9 室外环管 |  | 7.05
56 | 030901002006 | 消火栓管 镀锌钢管DN100 外挂 | m | 17.50
57 | 030901002007 | 消火栓管 镀锌钢管DN150 外挂 | m | 143.61
58 | 030901002008 | 消火栓管 钢丝网骨架PVC复合管 DN100 埋地 1.6MPa | m | 37.50
59 | 030901002009 | 消火栓管 钢丝网骨架PVC复合管 DN150 埋地 1.6MPa | m | 9.50
60 | 031201001004 | 管道刷油 防锈漆两遍调和漆两遍 | ㎡ | 73.14
61 | 031002001003 | 管道支架 | kg | 130.96
62 | 031201003003 | 金属结构刷油 防锈漆两遍调和漆两遍 | kg | 130.96
63 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 三油两布 | ㎡ | 16.25
64 | 010101003001 | 挖沟槽土方 、回填方 |  | 11.99
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
急诊楼
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
5号楼
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
洗涤中心
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
高压氧舱及二农贸病历仓库楼
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
室外环管
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
急诊楼
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 91.67 | 8.25 | 99.92
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
5号楼
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 118.78 | 10.69 | 129.47
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
洗涤中心
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 84.21 | 7.58 | 91.79
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
高压氧舱及二农贸病历仓库楼
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.79 | 0.79 | 9.58
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
室外环管
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 92.43 | 8.32 | 100.75
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 395.88 | 35.63 | 431.51
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
1 | 合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 011302007 | 扁钢 60以内 | kg
4 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
5 | 012703002 | 镀锌型钢(综合) | kg
6 | 012902001 | 钢板(综合) | kg
7 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
8 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
9 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
10 | 022705003 | 棉丝 | kg
11 | 022705004 | 棉纱头 | kg
12 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
13 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
14 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
15 | 030157003 | 镀锌膨胀螺栓 M8 | 套
16 | 030171102 | 螺母 | kg
17 | 030177001 | 钢垫圈 | kg
18 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
19 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
20 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
21 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
22 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
23 | 031311005 | 电焊条 结507Φ3.2 | kg
24 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
25 | 031321003 | 焊锡 | kg
26 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
27 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
28 | 031337011 | 冲击钻头 φ14 | 个
29 | 031338008 | 合金钢钻头 φ50mm以内 | 个
30 | 031345001 | 钢锯条 | 根
31 | 040904003 | 滑石粉 | kg
32 | 050101001 | 木材(综合) | 
33 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
34 | 130507001 | 防锈漆 | kg
35 | 130705002 | 铅油 | kg
36 | 140101001 | 清油 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
38 | 140702001 | 机油（综合） | kg
39 | 143124001 | 漂白粉 | kg
40 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
41 | 143901002 | 乙炔气 | kg
42 | 143906001 | 氧气 | 
43 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
44 | 180314001 | 钢制弯头 DN15 | 个
45 | 180320001 | 钢制丝堵 DN15 | 个
46 | 181510001 | 钢制管箍 DN15 | 个
47 | 181512002 | 镀锌管箍 DN20 | 个
48 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
49 | 182504009 | 镀锌管卡子(给水管用)DN100 | 个
50 | 182504011 | 镀锌管卡子(给水管用)DN150 | 个
51 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
52 | 182529009 | U型管卡子DN100 | 个
53 | 182529011 | U型管卡子DN150 | 个
54 | 270602000 | 接地铜编织线 | m
55 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
56 | 280311004 | 铜芯双绞线 RVS2×0.75 | m
57 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
58 | 291112001 | 接线盒 | 个
59 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
60 | 341101001 | 水 | 
61 | 341104002 | 煤 | kg
62 | 341105003 | 木柴 | kg
63 | 341508006 | 其他材料费 | 元
64 | B-C.1 | 灭火器箱 材料费 | 个
65 | C00010160 | 其他材料费 | 元
66 |  | ◆主材◆
67 | 170014000.1 | 镀锌钢管 DN65 | m
68 | 170014000.1 | 消火栓管 镀锌钢管DN150 | m
69 | 170014000.2 | 消火栓管 镀锌钢管DN100 | m
70 | 170014000.3 | 消火栓管 镀锌钢管DN100 | m
71 | 172801000.1 | 钢丝网骨架PVC复合管 DN100 | m
72 | 172801000.2 | 钢丝网骨架PVC复合管 DN150 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 180002000.1 | 沟槽管件 | 个
74 | 180003000.1 | 沟槽卡箍 | 套
75 | 180003000.2 | 沟槽卡箍 | 套
76 | 194101000.1 | 蝶阀 DN100 | 个
77 | 194101000.3 | 蝶阀 DN65 | 个
78 | 226113000.1 | 自动排气阀阀 DN15 | 个
79 | 230100000.2 | 灭火器 手提式干粉灭火器 MF/ABC4 | 具
80 | 230303000.2 | 室内消火栓 | 套
81 | B5-1280.1 | 智能应急照明及疏散系统 消防应急灯具专用电源安装 落地(≤3kV·A) | 台
82 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg
83 | Z010000103.1 | 型钢(综合) | kg
84 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg
85 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆（各色） | kg
86 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
87 | Z130507003.1 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
88 | Z133101002.1 | 石油沥青 10# | kg
89 | Z150705002.1 | 玻璃布 0.2mm | ㎡
90 | Z170303000.2 | 配管 镀锌钢管SC20 | m
91 | Z250001001.1 | 单向应急疏散指示灯 | 套
92 | Z250001001.2 | 双面多信息复合标志灯 | 套
93 | Z250001001.3 | 双头应急照明灯 | 套
94 | Z280301000.2 | 应急照明线 WDZN-BY-2.5 | m
95 |  | ◆机械台班组成◆
96 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
97 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
98 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
99 | 341103001 | 电 | kW·h
100 | 994701004 | 折旧费 | 元
101 | 994701005 | 检修费 | 元
102 | 994701006 | 维护费 | 元
103 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
104 | 994701008 | 其他费 | 元
105 |  | ◆机械◆
106 | 341509003 | 其他机械费 | 元
107 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
108 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂平市中医医院急诊楼等建筑消防设施改造 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
110 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
111 | 991101002 | 手动液压叉车 | 台班
112 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
113 | 991911004 | 开孔机 开孔直径≤114 | 台班
114 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
115 | 991924003 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班
116 | 991930001 | 滚槽机 | 台班
117 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
118 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
119 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
120 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
121 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
122 | 992513001 | 电焊机(综合) | 台班
123 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
124 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
125 | J00020010 | 其他机械费 | 元
126 |  | 合 计
表-22